海宁市发展和改革局文件

海发改投〔2018〕184号

海宁市发展和改革局关于同意新建鹃湖区块

幼儿园（暂定名）项目初步设计的批复

市教育局：

你局海教〔2018〕105号请示、项目初步设计及相关材料收悉。新建鹃湖区块幼儿园（暂定名）可研由我局海发改投〔2018〕66号批复，项目初步设计已经相关部门和专家审查。根据项目初步设计审查意见，原则同意由浙江华恒建筑设计有限公司编制、修改的初步设计，主要内容批复如下：

一、项目名称：新建鹃湖区块幼儿园（暂定名）项目。

二、项目选址和建设内容：本项目位于碧云路东侧、竞芳路西侧、塘南路北侧，用地面积约16335平方米。本项目按浙江省《普通幼儿园建设标准》规划指标建设，办学规模为18个班，总建筑面积约15002.83平方米，其中活动及辅助用房约4841.64平方米、办公及辅助用房约1089.95平方米、生活用房约4508.18平方米、地下建筑面积约4563.06平方米，同时完善绿化、给排水等相关配套设施。

三、本工程新建建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为乙级，建筑抗震重要性类别为乙类，抗震设防烈度为8度，给水方式为市政管网供水，室外排水方式为雨污分流制，建筑物耐火等级为二级，建筑桩基设计等级为乙级。

四、项目建设单位：海宁市实验幼儿园教育集团。

五、项目招标：根据招投标相关规定进行公开招标。

六、投资概算：总投资9185.54万元，其中建安费5821.85万元，设备费415.14万元，土地费2071.26万元，预备费192.06万元，其它费用684.23万元。资金来源由市财政安排解决。

七、根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于做好全省投资项目管理信息系统运行工作意见的通知》（浙政办发〔2009〕172号）要求，请相关职能部门在完成该项目审批事项后及时录入相关审批信息，请投资主管部门和项目单位在项目符合《国务院办公厅加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的八项开工条件后，及时录入实施进展信息。

此复。

附件：1.初步设计审查意见

2.投资概算表

海宁市发展和改革局

2018年8月8日

附件1

新建鹃湖区块幼儿园项目初步设计审查意见

2018年5月29日下午，市发改局在教育局8楼会议室召开新建鹃湖区块幼儿园项目初步设计审查会议。参加会议的财政局、环保局、住建局、交警大队、水务集团、国网海宁市供电公司、鹃湖科技城管委会、教育局及设计单位。同时邀请朱建璋、李建康作为项目评审专家。

与会人员听取了设计单位对该项目的初步设计汇报，进行了认真审查，并形成一致意见。会议原则同意该项目初步设计，并提出下一步修改意见，具体如下：

一、工程规模

本工程位于塘南路北侧、竞芳路西侧，用地面积约16335平方米，办学规模为18班，新建建筑面积约15036平方米。同时建设绿化、给排水等配套设施。

本工程建筑结构安全等级为二级，建筑抗震设防类别为乙类；给水采用市政管网供水，排水采用雨污水分流制，地上建筑耐火等级为二级。

二、下一步修改意见

1、进一步优化总平面布局，复核设计标高、绿地率等主要技术指标，明确地下人防是否建设。建议统筹考虑庭院、入口广场与校前区设计。

2、优化室外绿化景观，减少室外铺装，核实覆土深度，确保与鹃湖整体景观向相协调。

3、补充地勘报告，复核建筑结构、地基基础及基坑围护设计，核实活动空间荷载取值，建议增设后浇带或加强带。

4、优化内部交通组织，建议增加地面机动车位和非机动车位，优化地下车库与地面人行出入衔接。

5、进一步踏勘现场，核实周边给排水、电力等管线现状，明确给排水、电力接入点，复核用电负荷，食堂增设可燃气体探测报警设施。

6、补充海绵城市设计专篇，复核建筑节能设计，优化建筑用材，废水污水统一收集后排入市政管网。

7、按标准配置办公用房、家具、设备，补充设备清单，核实信息化设施。建议办公设备、办公家具、信息化设施均不纳入本项目。

8、核实基坑围护、二次装修等费用，完善概算内容，规范费率计取，从严控制概算。

海宁市发展和改革局

2018年5月31日

附件2

| 抄送：市府办，市公安局，市财政局，市国土资源局，市环保局，市住 建局，市审计局，市统计局，市水务集团，国网海宁市供电公司， 鹃湖国际科技城管委会，硖石街道办事处。 共印10份 |
| --- |
| 海宁市发展和改革局办公室 | 2018年8月8日印发 |

项目代码：2017-330481-82-01-026724-000