海宁市发展和改革局文件

海发改投〔2018〕239号

海宁市发展和改革局关于同意新建

海宁经济开发区实验小学项目初步设计的批复

市教育局：

你局海教〔2018〕153号请示、项目初步设计及相关材料收悉。新建海宁经济开发区实验小学可研由我局海发改投〔2018〕98号批复，项目初步设计已经相关部门和专家审查。根据项目初步设计审查意见，经研究，原则同意由浙江中房建筑设计研究院有限公司编制、修改的初步设计，主要内容批复如下：

一、项目名称：新建海宁经济开发区实验小学项目。

二、项目选址和建设内容：本项目位于经济开发区迎金路南侧、双利路西侧，用地面积约36711平方米。项目按照浙江省《九年制义务教育普通学校建设标准》I类标准设计，办学规模为36+6个班，新建总建筑面积约25877.55平方米，其中教学楼、专技楼约17485.22平方米，食堂约3869.04平方米，风雨操场约1850.48平方米，报告厅约1710.45平方米，连廊及传达室等约962.36平方米。同时建设道路、绿化、围墙等相关附属设施。

三、本工程新建建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为乙级，建筑抗震重要性类别为乙类，抗震设防烈度为7度，给水方式为市政管网供水，室外排水方式为雨污分流制，建筑物耐火等级为二级，建筑桩基设计等级为乙级。

四、项目建设单位：海宁市教育局。

五、项目招标：根据招投标相关规定进行公开招标。

六、投资概算：总投资14243.96万元，其中建安费8287.18万元，设备费581.79万元，土地费4405.6万元，预备费265.64万元，其它费用703.75万元。资金来源由市财政安排解决。

七、根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于做好全省投资项目管理信息系统运行工作意见的通知》（浙政办发〔2009〕172号）要求，请相关职能部门在完成该项目审批事项后及时录入相关审批信息，请投资主管部门和项目单位在项目符合《国务院办公厅加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的八项开工条件后，及时录入实施进展信息。

此复。

附件：1.初步设计审查意见

2.投资概算表

海宁市发展和改革局

2018年10月16日

附件一

新建经济开发区实验小学项目初步设计审查意见

2018年6月29日下午，市发改局在教育局8楼会议室召开新建经济开发区实验小学项目初步设计审查会议。参加会议的财政局、住建局、水利局、交警大队、水务集团、国网海宁市供电公司、教育局及设计单位。同时邀请朱建璋、许海明作为项目评审专家。

与会人员听取了设计单位对该项目的初步设计汇报，进行了认真审查，并形成一致意见。会议原则同意该项目初步设计，并提出下一步修改意见，具体如下：

一、工程规模

本工程位于迎金路南侧、双利路西侧，用地面积约36711平方米，办学规模为36+6班，新建建筑面积约25885平方米。同时建设绿化、给排水等配套设施。

本工程采用现浇混凝土框架结构，建筑抗震设防烈度为7度；给水采用市政管网供水，排水采用雨污水分流制，地上建筑耐火等级为二级。

二、下一步修改意见

1、进一步优化总平面布局，复核设计标高、绿地率等主要技术指标，核实教学用房与铁路安全距离，调整主入口设计。

2、优化庭院、观景平台、校前广场等室外绿化景观，减少室外铺装，建议开展绿化专项设计。

3、补充地勘报告，复核建筑抗震等级、钢筋强度标准和桩基、基础设计，建议优化框架柱上部楼层截面设计。

4、进一步踏勘现场，核实给排水、电力管网接入点和发电机房位置，复核配电房层高，增加食堂安全设施，建议调整给水管用材。

5、补充完善海绵城市设计及建筑节能设计，优化建筑用材，按标准配置办公用房、家具、设备，核实信息化设施。

6、补充完善设备清单，核实概算内容，规范费率计取，从严控制概算。

海宁市发展和改革局

2018年7月4日

附件二

| 抄送：市府办，市公安局，市财政局，市国土资源局，市环保局，市住 建局，市审计局，市统计局，市水务集团，国网海宁市供电公司， 海昌街道办事处。 共印10份 。 共印10份 |
| --- |
| 海宁市发展和改革局办公室 | 2018年10月16日印发 |

项目代码：2017-330481-82-01-066018-000