海宁市文化和广电旅游体育局

关于征求意见建议的函

各有关单位：

为贯彻落实消防和安全生产标准化的有关工作要求，推进安全生产治理体系和治理能力现代化、规范化建设。我局已牵头草拟完成《海宁市文化和广电旅游体育系统消防和安全生产标准化管理规定（试行）（征求意见稿）》，现征求意见建议。请于2021年5月28日（周五）下班前，通过浙政钉将意见建议书面反馈至我局，逾期视作无意见。联系人：谈雪锋；联系电话：87288443，13567300600（610600）。

附件：《海宁市文化和广电旅游体育系统消防和安全生产标准化管理规定（试行）（征求意见稿）》

海宁市文化和广电旅游体育局

2021年5月24日

| 海宁市文化和广电旅游体育局 海宁市应急管理局 | 文件 |
| --- | --- |
| 海宁市消防救援大队 |  |

海宁市文化和广电旅游体育局 海宁市应急管理局 海宁市消防救援大队

关于印发《海宁市文化和广电旅游体育系统消防和安全生产标准化管理规定（试行）》的通知

（征求意见稿）

各镇人民政府、街道办事处，市级有关单位：

现将《海宁市文化和广电旅游体育系统消防和安全生产标准化管理规定（试行）》印发给你们，请遵照执行。

海宁市文化和广电旅游体育局      海宁市应急管理局

海宁市消防救援大队

2021年5月  日

海宁市文化和广电旅游体育系统

消防和安全生产标准化管理规定（试行）

（文化和广电旅游体育行政部门）

第一条  为加强和规范全市文化和广电旅游体育系统消防和应急安全生产管理工作，提高消防和安全生产管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《浙江省消防条例》《机关、团体、企业、事业单位消防和安全生产管理规定》等法律法规规章，以及《浙江省文化和旅游系统消防和安全生产标准化管理规定（试行）》，结合本市实际，制定本规定。

第二条  市文化和广电旅游体育局应建立消防和应急安全生产组织领导机构，推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”落实到位。确定消防和应急安全生产工作的归口管理职能科室，建立健全内部消防和安全生产管理体系，确定各业务部门工作职责和责任人员，将消防和安全生产工作与日常管理工作统筹安排，组织制定并严格落实消防和安全生产责任制和管理办法，及时研究解决涉及消防和安全生产的重大问题。

第三条  市文化和广电旅游体育局主要负责人是本部门消防和安全生产工作的第一责任人，分管领导是主要责任人，其他负责人对分管范围内的消防和安全生产工作负责。

第四条  市文化和广电旅游体育局应履行下列消防和安全生产职责：

（一）宣传、贯彻、执行国家和省有关消防法律、法规、规章和方针政策，将消防和安全生产工作纳入文化和广电旅游体育系统总体工作计划，保障必要的消防和安全生产资金投入；

（二）逐级建立消防和安全生产工作责任制和事故责任追究制，签订安全生产责任书，制定消防和安全生产工作考核目标，定期组织考核考评；

（三）督促博物馆、图书馆、文化馆、娱乐场所、星级饭店、A级景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、营业性演出（游艺）场所、高危性体育场所、广播电视播出部门（安全播出范畴）等文化和广电旅游体育单位的消防和安全生产管理工作，压实消防和安全生产管理工作的主体责任；

（四）将消防和安全生产教育培训工作纳入本系统的安全生产工作规划并组织实施；依法组织和监督管理本部门及相关单位消防和安全生产教育培训工作；

（五）指导和监督有关单位常态化推进安全生产“三项严管措施”，强化重点时段、重大活动期间安全风险管控和事故防控。健全落实隐患排查责任清单、问题清单、整改清单“三张清单”，定期组织明查暗访，确保隐患闭环整改，构建“标准化推进、信息化支撑、精准化监管”为一体的安全风险分级管控、隐患双重预防机制和排查治理体系；指导和监督有关单位全面落实消防 “检查消除火灾隐患能力，组织人员扑救初起火灾能力，组织人员疏散逃生能力，消防宣传教育培训能力”建设；

（六）制定本系统消防和应急安全预案，牵头本系统一般火灾及安全生产事故的抢险救援和调查处理工作；参与本系统较大以上火灾及安全生产事故的抢险救援工作，协助消防救援大队、应急管理局等部门进行调查处理；

（七）在市安委、市消安委及上级主管部门指导下认真履职市文旅体安全领导小组及旅游安委会职责，定期分析研判本部门消防和安全生产形势，加强本系统消防和安全生产督导和部门协同安全检查工作，每年专题研究不少于二次。

第五条  市文化和广电旅游体育局会同市消防救援大队、市应急管理局、市市场监管局、市卫健局等部门对涉及消防和安全生产的审批项目要严格把关，优化服务，对不符合消防和安全生产条件的项目不得审批，建立安全隐患通报和协同机制。

第六条  市文化和广电旅游体育局每年至少组织开展两次本行业的消防和安全生产大检查，开展至少两次消防和防汛等安全生产演练。每年对有关单位的消防和安全生产责任人、管理人等组织开展至少一次消防和安全生产教育培训，并督促有关单位开展至少一次消防、防汛、反恐等综合性安全生产疏散演练，提高预案和演练实战性，及时督促整改安全隐患；

第七条  市文化和广电旅游体育局要深化应急集成改革，加快健全完善涵盖消防、防汛防台、特种设备、旅游交通、反恐等“大安全、大应急、大减灾、大救援”体系，提高协同应对自然灾害、消防、反恐、安全播出等公共突发生产安全事故的能力水平。

第八条  市文化和广电旅游体育局收到市消防救援大队、应急管理局等部门以及上级主管部门等函告的消防和安全生产违法行为、火灾隐患或消防和安全生产不良行为后，应启动挂牌督办机制，督促相关单位限期改正，同时建立本系统通报、督查、挂牌、警示、约谈等责任落实措施和风险提示单、隐患督办单等形式，完善事故“举一反三”制度，推进落实事故领导到场、“发一查十”、通报警示等举措。

第九条  市文化和广电旅游体育局应积极推进本系统消防和安全生产标准化建设工作，推行“智慧消防”、“智慧用电”、“雷鸟AT”，对接全市安全生产全生命周期等综治平台，加强应急救援指挥系统建设。

第十条  市文化和广电旅游体育局应将消防和安全生产工作纳入内部检查、考核、评比内容，实行年度考评制度，严格落实消防和安全生产“一票否决”制度，健全完善安全生产绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩制度，落实各级党政领导干部安全生产责任。对消防和安全生产工作成绩突出的部门和个人，给予表彰奖励；对未履行消防和安全生产职责或违反单位消防和安全生产制度的行为，依干部管理权限规定给予纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十一条  本规定自2021年  月  日起施行。如与上级及行业监管部门规定不一致的，按照“就高就严”原则从其规定。

海宁市文化和广电旅游体育系统

消防和安全生产标准化管理规定（试行）

（文化和旅游体育公共服务场馆）

第一章  总  则

第一条  为进一步规范文化和旅游体育公共服务场馆消防和安全生产管理，督促落实消防、防汛防台、特种设备和反恐等大安全生产格局工作责任，有效预防和减少安全事故发生，根据国家及省、嘉兴、海宁市安全生产法律、法规和规章，制定本规定。

第二条  本规定适用于本市文化和旅游体育公共服务场馆消防和安全生产管理。

本规定所称文化和旅游体育公共服务场馆，包括行业主管的免费开放为主的图书馆、博物馆、文化馆、游泳馆等。广播电视安全播出部门参照本规定执行。

第三条  文化和旅游体育公共服务场馆应当严格按照应急管理部《关于人员密集场所防范重大消防和安全生产风险加强消防和安全生产管理的通告》和《九类消防和安全生产突出风险整治要求》等，建立健全本单位消防和安全生产管理制度。

第四条  文化和旅游体育公共服务场馆应依法履行消防和安全生产主体责任，明确消防和安全生产责任人、消防和安全生产管理人和岗位责任人，明确各级各岗位职责；建立健全单位消防和安全生产组织，设立消防和安全生产专项资金纳入预算并足额计提，提升消防和安全生产保障水平；明确消防和安全生产重点部位和重点岗位，按照要求定期开展消防和安全生产巡查检查和宣传培训，及时整改火灾隐患；认真填写并规定年限妥善保存消防和安全生产档案资料，随时备查。

第五条  文化和旅游体育公共服务场馆法人是本单位消防和安全生产工作的第一责任人，分管安全领导是主要责任人，其他负责人对分管范围内的消防和安全生产工作负责。应确定1名负责人为消防和安全生产管理人，建立安全管理内部机构，具体负责本单位的消防和安全生产管理工作。消防和安全生产负责人、管理人应做到：

（一）熟悉国家和浙江省、嘉兴、海宁市有关文化和旅游体育单位消防和安全生产的法律法规及相关规定；

（二）负责建立落实消防和安全生产管理制度，层层落实责任，明确岗位职责，督促安全隐患整改；

（三）掌握本场所消防、特种设备、电气管线等安全设施的运行和管理情况，熟悉消防和安全生产管理制度和规定，并抓好落实和执行。落实高层消防安全设施和措施；

（四）掌握必要的防火、特种设备、防汛防台、反恐安全以及应急救援等知识和技能，组织员工开展消防和安全生产教育培训；

（五）了解本场所消防和安全生产重点部位及火灾风险点，熟悉消防和安全生产突发事件应急预案，具备处置突发事件的组织协调能力；

（六）熟悉意识形态安全内容，无非法卫星电视地面接收设施。

第六条  文化和旅游体育公共服务场馆应对管理区域的消防和安全生产负责。文化和旅游体育公共服务场馆与其他场所合用的，应与相关单位明确各方消防和安全生产管理责任。

第七条  位于综合楼宇内的文化和旅游体育公共服务场馆，其消防设施由物业统一管理的，场所经营单位应与物业部门签订消防和安全生产协议，明确双方在消防和安全生产工作中的责任和义务。

第八条  相关文化和旅游体育公共服务场馆出租场地前，应书面告知承租方本场所消防和安全生产管理规定，并与其签订安全协议，明确承租方的消防和安全生产责任和义务。

第二章  工作档案

第九条  文化和旅游体育公共服务场馆应建立消防和安全生产管理工作档案。主要包括：

（一）场所基本情况。包括地理位置、面积、高度、建筑性质，消防和安全生产重点部位的数量、位置、性质，消防、特种设备、电气管线设施和灭火器材、反恐、防汛应急物资的种类、数量、规格、摆放位置等；

（二）消防和安全生产法律文书。包括单位消防护和安全审核、验收、开业前检查、日常监督检查等法律文书，消防产品、防火材料、特种设备等的合格证明、年检通过文书；

（三）消防和安全生产规章制度。包括单位消防和安全生产组织管理机构，灭火、特种设备、反恐、防汛等应急疏散预案，消防和安全生产措施、规定，场所消防和安全生产责任人，重点工种及重点部位责任人，消防和安全生产奖惩措施等；

（四）消防和安全生产宣传培训记录。包括单位宣传活动、集中培训、员工岗前培训和灭火疏散演练的文字、图片、视频资料等；

（五）隐患排查记录。包括安全巡查、检查记录，安全生产例会记录，消防和安全生产工作部署、安排记录，消防中控室及重点部位值班记录，隐患排查整改记录；

（六）消防和安全生产管理档案。包括单位消防和安全生产管理人员报告备案档案，场所志愿消防员登记档案，消防等安全设施维护保养报告备案档案，消防和安全生产自我评估报告备案档案，场所火险等安全隐患记录登记档案、各类安全预案及演练情况档案等；

（七）“户籍化”管理。包括单位消防和安全生产管理人员报告、消防等安全设施维护保养报告、消防和安全生产自我评估报告备案以及安全隐患排查整改资料等。

- 安全设施

第十条  文化和旅游体育公共服务场馆应按照国家标准、行业标准和地方标准足额配置消防及安全生产设施、器材，加强智慧监管，并定期组织检测和维护保养，确保“物防、技防”到位并完好有效。

第十一条  文化和旅游体育公共服务场馆应当将容易发生火灾、特种设备、高空广告牌等事故隐患部位、一旦发生火灾等安全事故可能严重危及人身和财产安全的部位，以及对消防和安全生产有重大影响的部位确定为消防和安全生产重点部位，并设置明显的标识和预防保护检查措施，实行严格管理。

第十二条  文化和旅游体育公共服务场馆应在安全出口、疏散门、消防、应急救援器材存放点、消火栓等消防设施的醒目位置，设置有指明安全逃生路线、操作使用方法的明显标志和警示标语。

第十三条  文化和旅游体育公共服务场馆应在显著位置设置安全提示标识和安全疏散路线指示图，告知参观者应遵守的安全管理规定，提示参观者紧急情况下的逃生路线。

第四章  宣传培训

第十四条  文化和旅游体育公共服务场馆应加强对员工及参观者的消防、防汛防台、特种设备及反恐、意识形态等大安全格局宣传。采取公共区域醒目位置张贴宣传海报，利用多媒体等载体循环滚动播放等形式开展常态化消防和安全生产各类提示。

第十五条  文化和旅游体育公共服务场馆至少每半年集中组织一次对员工的消防和安全生产培训，新上岗员工必须进行上岗前的消防和安全生产培训，培训内容主要包括但不仅限于：

（一）学习相关消防和安全生产法律、法规及有关规定；

（二）学习本场所安全管理工作措施、制度和要求，了解场所消防和安全生产工作的重点和风险点；

（三）熟悉本岗位消防和安全生产职责，掌握场所消防设施、器材的使用技能，掌握火情初期处置和报警程序；

（四）火场及突发事件逃生自救基本技能，本场所应急预案内容，引导人员疏散的程序和路线。

（五）如何进行安全检查，检查的主要内容和范围、防火、特种设备、防汛防台及反恐等安全知识；

（六）根据本场所的消防及安全生产特点和要求其它需要撑握的知识和技能。

第五章  隐患查改

第十六条  文化和旅游体育公共服务场馆对消防和安全设施、器材、用电设备和线路每年应进行一次维护、检测和保养，维护、检测和保养报告至少保存一年。

第十七条  文化和旅游体育公共服务场馆应建立消防和安全生产管理相关制度，主要包括：

（一）值班巡查制度。开放期间应安排专人负责安全管理工作，加强内部安全巡查，至少每2小时巡查一次。

巡查内容包括但不仅限于：各岗位安全责任是否落实，重要岗位人员是否在岗；安全设施运转是否正常，参观者有无违反场所规定燃放烟花爆竹现象，以及在禁烟区吸烟、使用明火等危险行为；是否有火灾隐患和其它安全隐患等。巡查结束后按照要求在《安全生产自查记录》上进行登记，自查记录以最后一页登记的时间为起点，保存时间不少于2年。

（二）安全隐患排查制度。文化和旅游体育公共服务场馆每周至少进行一次消防和安全生产隐患排查工作，内容主要包括但不仅限于：

1．疏散通道、安全出口、消防车通道、消防登高面是否畅通；

2．常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下方是否堆放物品影响使用；

3．消控（治安）室及重点部位值班记录、安全巡查记录是否规范；

4．消防、特种设备及治安反恐等安全设施是否测试，运转是否正常，消防及应急救援、反恐器材是否处于良好的备用状态，安全疏散指示和应急照明是否有效；

5．有无违规使用大功率电器、违章用电、私接乱拉电源线的现象，配电室、配电柜是否乱放杂物，电源线、用电器安装是否规范。

（三）消防等安全设施测试制度。文化和旅游体育公共服务场馆应当每月对消防等安全设施进行一次联动运行测试。内容包括：手动报警现场确认测试，消防电话通信测试，消防应急广播测试，烟感、温感报警信号反馈测试，自动喷淋末端压力放水测试，消火栓、水泵结合系统测试，水泵房远程启动及手动启动测试，防火卷帘远程起降及手动起降测试，排烟送风远程启动及手动启动测试，备用电源切换测试，消防电梯运行测试，消防（治安）中控设备信号反馈及联动操作测试、特种设备测试、远程治安及监控预警设备测试等。

第十八条  文化和旅游体育公共服务场馆安全巡查、排查和场所消防和安全生产设施监测工作应由场所消防和安全生产管理人负责组织实施。安全管理人员发现场所消防和安全生产隐患时应立即整改，发现消防设施设备故障时应立即报专业部门或安装单位进行修复。

第十九条  场所开放和闭馆前应进行消防和安全生产检查，排查有无人员滞留、消防等安全设施设备是否完好正常，是否存在其它安全隐患。闭馆后，服务区域应采取必要断电保护措施，并加强定时巡逻。

- 预案演练

第二十条  文化和旅游体育公共服务场馆应当根据本场所实际制定突发火灾、防汛防台、特种设备及反恐事故应急处置预案，按单位规模、业务布局、楼层分布等合理设置微型消防站、反恐柜、应急物资储备点等，配备必要的设施器材，随时准备处置突发事件。开放期间应急广播应安排专人值守，遇有情况随时开启。场所应急预案内容应当包括：

（一）突发事件组织机构。包括指挥组、灭火等专项行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组、后勤保障组等，以及各组在应急处置工作中的职责和任务。

（二）相关应急处置程序。包括突发火情及其他安全事故的初期扑救程序、报警程序、应急广播开启程序、人员疏散程序、安全防护程序、紧急断电程序、继续扑救程序、人员救护程序等。

（三）善后处理规定。包括火灾等安全事故发生后的损失统计、协助相关部门调查处理、信息（材料）报送等规定。

第二十一条  文化和旅游体育公共服务场馆应当按照消防和安全生产规定和本场所应急预案每半年进行一次消防应急演练，每年各不少于一次防汛防台、特种设备和反恐演练，不断提高从业人员对突发事件的处置能力，提高实战能力，修订完善相关预案，并保留演练图片和资料备查。

第七章  考核奖惩

第二十二条  文化和旅游体育公共服务场馆应严格制定实施消防和安全生产奖惩制度，将消防和安全生产工作纳入内部检查、考评内容，对在消防和安全生产工作中成绩突出的部门和个人，单位应给予表彰奖励；对未依法履行消防和安全生产职责或违反单位消防和安全生产制度的行为，单位应依照有关规定给予责任人员相应处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条  应急管理、消防救援、市市场监管以及文化和旅游体育等行政部门依法督促文化和旅游体育公共服务场馆落实消防和安全生产主体责任，加强联合执法力度，对违反相关规定的单位，由相关安全监管部门依法进行处罚。

第八章  附  则

第二十四条  文化和旅游体育公共服务场馆应自觉遵守本规定，主动接受应急管理、消防救援、市市场监管以及文化和旅游体育等行政部门的检查指导，认真落实消防、反恐和安全生产标准化管理措施，夯实安全防控基础。

第二十五条  本规定自2021年  月  日起施行。如与上级及行业监管部门规定不一致的，从其专业部门规定。

海宁市文化和广电旅游体育系统

消防和安全生产标准化管理规定（试行）

（文化和旅游体育市场经营单位）

第一章  总  则

第一条  为进一步规范文化和旅游体育市场经营单位消防和安全生产管理，督促落实消防、防汛防台、特种设备、反恐及意识形态等大安全生产格局工作责任，有效预防和减少安全事故发生，根据国家及省、嘉兴、海宁市安全生产法律、法规和规章，制定本规定。

第二条  本规定适用于本市文化和旅游体育市场经营单位消防和安全生产管理。

本规定所称文化和旅游体育市场经营单位，包括依法设立的行业主管的互联网上网服务营业场所、营业性演出场所、娱乐场所及星级饭店、A级景区、旅行社等。广播电视安全播出部门参照本规定执行。

第三条  文化和旅游体育市场经营单位应当严格按照应急管理部《关于人员密集场所防范重大消防和安全生产风险加强消防和安全生产管理的通告》和《九类消防和安全生产突出风险整治要求》等，建立健全本单位消防和安全生产管理制度。

第四条  文化和旅游体育市场经营单位应依法履行消防和安全生产主体责任，明确消防和安全生产责任人、消防和安全生产管理人和岗位责任人，明确各级各岗位职责；建立健全单位消防和安全生产组织，设立消防和安全生产专项资金纳入预算并足额计提，提升消防和安全生产保障水平；明确消防和安全生产重点部位和重点岗位，按照要求定期开展消防和安全生产巡查检查和宣传培训，及时整改火灾隐患；认真填写并规定年限妥善保存消防和安全生产档案资料，随时备查。

第五条  文化和旅游体育市场经营单位法人是本单位消防和安全生产工作的第一责任人，分管安全领导是主要责任人，其他负责人对分管范围内的消防和安全生产工作负责。应确定1名负责人为消防和安全生产管理人，建立安全管理内部机构，具体负责本单位的消防和安全生产管理工作。消防和安全生产负责人、管理人应做到：

（一）熟悉国家和浙江省、嘉兴、海宁市有关文化和旅游体育单位消防和安全生产的法律法规及相关规定；

（二）负责建立落实消防和安全生产管理制度，层层落实责任，明确岗位职责，督促安全隐患整改；

（三）掌握本场所消防、特种设备、电气管线等安全设施的运行和管理情况，熟悉消防和安全生产管理制度和规定，并抓好落实和执行。落实高层消防安全设施和措施；

（四）掌握必要的防火、特种设备、防汛防台、反恐安全以及应急救援等知识和技能，组织员工开展消防和安全生产教育培训；

（五）了解本场所消防和安全生产重点部位及火灾风险点，熟悉消防和安全生产突发事件应急预案，具备处置突发事件的组织协调能力；

（六）熟悉意识形态安全内容，无非法卫星电视地面接收设施。

第六条  文化和旅游体育市场经营单位应对管理区域的消防和安全生产负责。文化和旅游体育市场经营单位与其他场所合用的，应与相关单位明确各方消防和安全生产管理责任。

第七条  位于综合楼宇内的文化和旅游体育市场经营单位，其消防设施由物业统一管理的，场所经营单位应与物业部门签订消防和安全生产协议，明确双方在消防和安全生产工作中的责任和义务。

第八条  相关文化和旅游体育市场经营单位出租场地前，应书面告知承租方本场所消防和安全生产管理规定，并与其签订安全协议，明确承租方的消防和安全生产责任和义务。

第二章  工作档案

第九条  文化和旅游体育市场经营单位应建立消防和安全生产管理工作档案。主要包括：

（一）场所基本情况。包括地理位置、面积、高度、建筑性质，消防和安全生产重点部位的数量、位置、性质，消防、特种设备、电气管线设施和灭火器材、反恐、防汛应急物资的种类、数量、规格、摆放位置等；

（二）消防和安全生产法律文书。包括单位消防护和安全审核、验收、开业前检查、日常监督检查等法律文书，消防产品、防火材料、特种设备等的合格证明、年检通过文书；

（三）消防和安全生产规章制度。包括单位消防和安全生产组织管理机构，灭火、特种设备、反恐、防汛等应急疏散预案，消防和安全生产措施、规定，场所消防和安全生产责任人，重点工种及重点部位责任人，消防和安全生产奖惩措施等；

（四）消防和安全生产宣传培训记录。包括单位宣传活动、集中培训、员工岗前培训和灭火疏散演练的文字、图片、视频资料等；

（五）隐患排查记录。包括安全巡查、检查记录，安全生产例会记录，消防和安全生产工作部署、安排记录，消防中控室及重点部位值班记录，隐患排查整改记录；

（六）消防和安全生产管理档案。包括单位消防和安全生产管理人员报告备案档案，场所志愿消防员登记档案，消防等安全设施维护保养报告备案档案，消防和安全生产自我评估报告备案档案，场所火险等安全隐患记录登记档案、各类安全预案及演练情况档案等；

（七）“户籍化”管理。包括单位消防和安全生产管理人员报告、消防等安全设施维护保养报告、消防和安全生产自我评估报告备案以及安全隐患排查整改资料等。

- 安全设施

第十条  文化和旅游体育市场经营单位应按照国家标准、行业标准和地方标准足额配置消防及安生产设施、器材，加强智慧监管，并定期组织检测和维护保养，确保“物防、技防”到位并完好有效。

第十一条  文化和旅游体育市场经营单位应当将容易发生火灾、特种设备、高空广告牌等事故隐患部位、一旦发生火灾等安全事故可能严重危及人身和财产安全的部位，以及对消防和安全生产有重大影响的部位确定为消防和安全生产重点部位，并设置明显的标识和预防保护检查措施，实行严格管理。

第十二条  文化和旅游体育市场经营单位应在安全出口、疏散门、消防、应急救援器材存放点、消火栓等消防设施的醒目位置，设置有指明安全逃生路线、操作使用方法的明显标志和警示标语。

第十三条  文化和旅游体育市场经营单位应在显著位置设置安全提示标识和安全疏散路线指示图，告知参观者应遵守的安全管理规定，提示参观者紧急情况下的逃生路线。

第四章  宣传培训

第十四条  文化和旅游体育市场经营单位应加强对员工及参观者的消防、防汛防台、特种设备、反恐及意识形态等大安全宣传。采取在公共区域醒目位置张贴宣传海报，利用多媒体等载体循环滚动播放等形式开展常态化消防和安全生产各类提示。互联网上网服务营业场所、营业性演出场所、娱乐场所等要在开机画面纳入消防和安全生产提示标语或消防和安全生产宣传视频。

第十五条  文化和旅游体育市场经营单位至少每半年集中组织一次对员工的消防和安全生产培训，新上岗员工必须进行上岗前的消防和安全生产培训，培训内容主要包括但不仅限于：

（一）学习相关消防和安全生产法律、法规及有关规定；

（二）学习本场所安全管理工作措施、制度和要求，了解场所消防和安全生产工作的重点和风险点；

（三）熟悉本岗位消防和安全生产职责，掌握场所消防设施、器材的使用技能，掌握火情初期处置和报警程序；

（四）火场及突发安全事件逃生自救基本技能，本场所应急预案内容，引导人员疏散的程序和路线。

（五）如何进行安全检查，检查的主要内容和范围、防火、特种设备、防汛防台及反恐等救援安全知识；

（六）根据本场所的消防及安全生产特点和要求其它需要撑握的知识和技能。

第五章  隐患查改

第十六条  文化和旅游体育市场经营单位对消防和安全设施、器材、用电设备和线路每年应进行一次维护、检测和保养，维护、检测和保养报告至少保存一年。

第十七条  文化和旅游体育市场经营单位应建立消防和安全生产管理相关制度，主要包括：

（一）值班巡查制度。营业期间应安排专人负责安全管理工作，加强内部安全巡查，至少每2小时巡查一次。

巡查内容包括但不仅限于：各岗位安全责任是否落实，重要岗位人员是否在岗；安全设施运转是否正常，参观者有无违反场所规定燃放烟花爆竹现象，以及在禁烟区吸烟、使用明火等危险行为；是否有火灾隐患和其它安全隐患等。巡查结束后按照要求在《安全生产自查记录》上进行登记，自查记录以最后一页登记的时间为起点，保存时间不少于2年。

（二）安全隐患排查制度。文化和旅游体育市场经营单位每周至少进行一次消防和安全生产隐患排查工作，内容主要包括但不仅限于：

1．疏散通道、安全出口、消防车通道、消防登高面是否畅通；

2．常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下方是否堆放物品影响使用；

3．消控（治安）室及重点部位值班记录、安全巡查记录是否规范；

4．消防、特种设备及治安反恐等设施是否测试，运转是否正常，消防及应急救援、反恐器材是否处于良好的备用状态，安全疏散指示和应急照明是否有效；

5．有无违规使用大功率电器、违章用电、私接乱拉电源线的现象，配电室、配电柜是否乱放杂物，电源线、用电器安装是否规范。

（三）消防等安全设施测试制度。文化和旅游体育市场经营单位应当每月对消防等安全设施进行一次联动运行测试。内容包括：手动报警现场确认测试，消防电话通信测试，消防应急广播测试，烟感、温感报警信号反馈测试，自动喷淋末端压力放水测试，消火栓、水泵结合系统测试，水泵房远程启动及手动启动测试，防火卷帘远程起降及手动起降测试，排烟送风远程启动及手动启动测试，备用电源切换测试，消防电梯运行测试，消防（治安）中控设备信号反馈及联动操作测试、特种设备测试、远程治安及监控预警设备测试等。

第十八条  文化和旅游体育市场经营单位安全巡查、排查和场所消防和安全生产设施监测工作应由场所消防和安全生产管理人负责组织实施。安全管理人员发现场所消防和安全生产隐患时应立即整改，发现消防设施设备故障时应立即报专业部门或安装单位进行修复。

第十九条  场所营业前和营业后应进行消防和安全生产检查，排查有无人员滞留、消防、特种及治安反恐设施设备是否完好正常，是否存在其它安全隐患。营业结束后，营业区域应采取必要断电保护措施，并加强定时巡逻。

- 预案演练

第二十条  文化和旅游体育市场经营单位应当根据本场所实际制定突发火灾、防汛防台、特种设备及反恐事故应急处置预案，按单位规模、业务布局、楼层分布等合理设置微型消防站、反恐柜、应急物资储备点等，配备必要的设施器材，随时准备处置突发事件。营业期间应急广播应安排专人值守，遇有情况随时开启。场所应急预案内容应当包括：

（一）突发事件组织机构。包括指挥组、灭火等专项行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组、后勤保障组等，以及各组在应急处置工作中的职责和任务。

（二）相关应急处置程序。包括突发火情及其他安全事故的初期扑救程序、报警程序、应急广播开启程序、人员疏散程序、安全防护程序、紧急断电程序、继续扑救程序、人员救护程序等。

（三）善后处理规定。包括火灾等安全事故发生后的损失统计、协助相关部门调查处理、信息（材料）报送等规定。

第二十一条  文化和旅游体育市场经营单位应当按照消防和安全生产规定和本场所应急预案每半年进行一次消防应急演练，每年各不少于一次防汛防台、特种设备和反恐演练，不断提高从业人员对突发事件的处置能力，提高实战能力，修订完善相关预案，并保留演练图片和资料备查。

第七章  考核奖惩

第二十二条  文化和旅游体育市场经营单位应严格制定实施消防和安全生产奖惩制度，将消防和安全生产工作纳入内部检查、考评内容，对在消防和安全生产工作中成绩突出的部门和个人，单位应给予表彰奖励；对未依法履行消防和安全生产职责或违反单位消防和安全生产制度的行为，单位应依照有关规定给予责任人员相应处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条  应急管理、消防救援、市市场监管以及文化和旅游体育等行政部门依法督促文化和旅游体育市场经营单位落实消防和安全生产主体责任，加强联合执法力度，对违反相关规定的单位，由相关安全监管部门依法进行处罚。

第八章  附  则

第二十四条  文化和旅游体育市场经营单位应自觉遵守本规定，主动接受应急管理、消防救援、市市场监管以及文化和广电旅游体育等行政部门的检查指导，认真落实消防、特种设备、反恐等安全生产标准化管理措施，夯实安全防控基础。

第二十五条  本规定自2021年  月  日起施行。如与上级及行业监管部门规定不一致的，从其专业部门规定。

海宁市文化和广电旅游体育局办公室           2021年5月  日印发