海宁市发展和改革局文件

海发改投〔2019〕72号

海宁市发展和改革局关于同意新建实验小学

南校区项目初步设计的批复

市教育局：

你局海教〔2019〕21号请示、项目初步设计及相关材料收悉。新建实验小学南校区项目可研由我局海发改投〔2019〕33号批复，项目初步设计已经相关部门和专家审查。根据项目初步设计审查意见，经研究，原则同意由浙江华恒建筑设计有限公司编制、修改的初步设计，主要内容批复如下：

一、项目名称：新建实验小学南校区项目。

二、项目选址和建设内容：本项目位于联合路南侧、文宗路东侧，用地面积约33380平方米。项目按照浙江省《九年制义务教育普通学校建设标准》I类标准设计，办学规模为30+6个班，新建总建筑面积约26972.35平方米，其中地上总建筑面积约19991.76平方米（包括教学用房约16083.94平方米，行政办公用房约1361.39平方米，生活后勤服务用房约2546.43平方米），地下室约6980.59平方米。同时建设运动场、道路、绿化等相关附属设施。

三、本工程新建建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为乙级，建筑抗震重要性类别为乙类，抗震设防烈度为7度，给水方式为市政管网供水，室外排水方式为雨污分流制，耐火等级地上二级地下一级，地下室防水等级为二级。

四、项目建设单位：海宁市实验小学。

五、项目招标：根据招投标相关规定进行公开招标。

六、投资概算：总投资11799.79万元，其中建安费10257.13万元，设备费390.51万元，预备费327.8万元，其它费用825.94万元，原有房屋拆除回收收入1.59万元。资金来源由市财政安排解决。

七、根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于做好全省投资项目管理信息系统运行工作意见的通知》（浙政办发〔2009〕172号）要求，请相关职能部门在完成该项目审批事项后及时录入相关审批信息，请投资主管部门和项目单位在项目符合《国务院办公厅加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的八项开工条件后，及时录入实施进展信息。

此复。

附件：1.初步设计审查意见

2.投资概算表

海宁市发展和改革局

2019年6月12日

附件一

新建实验小学南校区项目初步设计审查意见

2019年2月18日上午，市发改局在教育局召开新建实验小学南校区项目初步设计审查会议。参加会议的第五纪检组、财政局、自然资源和规划局、住建局、嘉兴市生态环境局海宁分局、消防大队、交警大队、水务集团、海洲街道、教育局及设计单位。同时邀请冯远宾、冯凡作为项目评审专家。

与会人员听取了设计单位对该项目的初步设计汇报，进行了认真审查，并形成一致意见。会议原则同意该项目初步设计，并提出下一步修改意见，具体如下：

一、工程规模

本工程位于联合路南侧、文宗路东侧，用地面积约33380平方米，办学规模为30+6班，新建建筑面积约27039平方米，同时建设相关配套设施。

本工程建筑结构安全等级为二级，给水采用市政管网供水，排水采用雨污水分流制，地上建筑耐火等级为二级，地下建筑耐火等级为一级。

二、下一步修改意见

1、优化室外绿化、校前广场等平面布局，减少室外铺装，复核设计标高、绿地率等技术指标，核实教学楼、专教楼等建筑日照分析，地下车库顶板覆土厚度不低于1.5米，建议取消室外LED屏，

2、开展区域交通影响评价，优化项目交通组织，抓紧对接并加快推动周边配套停车场、道路等市政设施建设。

3、补充地勘报告，复核地基基础、桩基选型及建筑结构设计，核实基坑围护设计和连廊结构设计，确保周边安全。建议优化风雨操场预应力截面梁设计。

4、优化海绵城市设计、建筑节能及节水设计，复核食堂就餐规模，建议调整外墙保温用材。

5、优化配套管线设计，复核用电负荷和供电线路设计，生活用水与消防用水分开设置，完善隔油池等配套设施。

6、按标准配置办公用房，核实办公设备、办公家具等开办费内容，明确信息化设施内容。

7、补充原有建筑拆除方案，核实原有建筑拆除费、二次装修等费用，完善概算内容，规范费率计取，从严控制概算。

海宁市发展和改革局

2019年2月19日

附件二

| 抄送：市府办，市公安局，市财政局，市自然资源和规划局，市住建局， 市水利局，市审计局，市统计局，市政务服务和数据资源管理办 公室，市水务集团，国网海宁市供电公司，海洲街道办事处。 共印10份 |
| --- |
| 海宁市发展和改革局办公室 | 2019年6月12日印发 |

项目代码：2018-330481-82-01-017361-000